COMPACT STYLE

Der Compact Style ist ein dekorativer Heizkörper, der durch seiner horizontalen Linien eine Atmosphäre von Ruhe, Leichtigkeit und räumliche Weite erzeugt. Ein Kompaktheizkörper, der dank seines Flachen Vorderseite mit Schattenfuge und eng anliegenden Seitenverkleidungen mit Abdeckgitter einen sehr gepflegtes und vollendetes Image bekommt.

Produkt: dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite mit Schattenfuge

Verarbeitung: dekorative flache Vorderseite mit Schattenfuge, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen

Mitgeliefert: VDI-Konsolen (Typ Monclac), Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen

Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde

Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm

Verpackung: Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Höhe - Länge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Typen: 21 | 22 | 33

Höhen: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Längen: 400 – 2.000 mm

Tiefen: 79 | 102 | 160 mm